## Q5_two_round_PCR
# of Reactions: | 18 | <-enter number of samples here
|  |  |  | with pipetting error: | round 1 (22 cycles)
Reagent | Final Conc | 1 x | 18 x | 18 x
5x | 1x | 5 | 90 | 91.8
GC enhancer | 10% | 2.5 | 45 | 46.8
dNTPs 10 mM | 0.2 mM | 0.5 | 9 | 10.8
BSA (10mg/mL) | 0.1 mg/mL | 0.25 | 4.5 | 6.3
Fwd Primer 10 µM | 0.04 µM | 0.1 | 1.8 | 3.6
Rev Primer 10 µM | 0.04 µM | 0.1 | 1.8 | 3.6
Q5 polymerase | 0.25 units | 0.125 | 2.25 | 4.05
Template | - | 1.4 | 25.2 | 25.2
Water | - | 15.025 | 270.45 | 272.25
| TOTAL Vol --> | 25 µL | 450 µL | 464.4 µL
Reagent |  | 1 x (25µL) | 18 x (50µL) | 18 x (50µL) | round 2 (8-16 cycles)
5x |  | 5 | 90 | 91.8 | richard did 22 cycles here
GC enhancer |  | 2.5 | 45 | 46.8
dNTPs 10 mM |  | 0.5 | 9 | 10.8
BSA (10mg/mL) |  | 0.25 | 4.5 | 6.3
Primers (FxR) 1 µM |  | 1 | 18 | 19.8
Q5 polymerase |  | 0.125 | 2.25 | 4.05
Template |  | 2.8 | 50.4 | 50.4
Water |  | 12.825 | 230.85 | 232.65
TOTAL |  | 25 µL | 450 µL | 462.6 µL
PIPETTE |  | 21.2 µL MM in each well

## Molarity
DNA concentration (ng/µL): | 1.8
DNA length (bp): | 450
Molarity: | 6.06060606060606 nM